| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ И*КЕ [АЛМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е СОВЕТЫ |  | Совет сельского поселения СТАРОКАЛМАШЕВСКИЙ сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

[АРАР                                                                             р е ш е н и Е

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 годы».

2. Разместить данное решение на официальном сайте сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения                                             А.У.Макулов

с. Старокалмашево

01 марта 2016 года

№ 31

Приложение к решению Совета

сельского поселения

Старокалмашевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№ 31 от «01»марта 2016 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2016 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2016-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2016-2020 гг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация Чекмагушевский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль над исполнением Программы осуществляет Глава сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Краткая характеристика сельсовета

Территория сельского поселения Старокалмашевский сельсовет находится на северо-востоке МР Чекмагушевский район, расположенного в западной части Республики Башкортостан. Граничит на западе с Чекмагушевским, на севере с Тузлукушевским, на востоке – с Башировским сельсоветом, на юге – с землями Урнякского сельского поселения.

Административный центр сельсовета – с. Старокалмашево. Расстояние до райцентра – 12 км, до ближайшей ж/д станция Буздяк – 79 км, до г. Уфы – 100 км. Территория – 115,58 кв.км, население 2219 чел.

В состав Старокалмашевского сельсовета входят с. Старокалмашево, с. Новая Муртаза, деревни Булгар и Кавказ.

Административный центр связан с населенными пунктами  сельсовета дорогами с асфальтобетонным и песчано-гравийным покрытиями. Через территорию сельсовета проходит автомобильная дорога Уфа- чекмагуш- Бакалы.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс (СПК «Октябрь»),  основные отрасли сельского хозяйства -  растениеводство и животноводство. Ведущие позиции в промышленном производстве района традиционно занимает  НПС «Чекмагуш», который транспортирует нефть в различных направлениях республики.

На территории сельского поселения имеются: МБОУ СОШ с. Старокалмашево на 200 мест, два МБДОУ детских сада на 90 мест, участковая больница с. Старокалмашево на 20 коек мест, сельский Дом культуры с. Старокалмашеов на 244 мест и сельский клуб с. Новая Муртаза, мечеть «Зайтуна». В сельском поселении расположено 4 совмещенных продовольственных и промышленных магазинов общей площадью 401 кв.м., мобильная библиотека с фондом на 27,5 тысяч томов, отделение  Сбербанка  и Почты России.

2.Краткая характеристика инфраструктуры сельсовета по отраслям.

Комплексное   развитие системы  коммунальной  инфраструктуры   района  предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   района.   Инженерные  сети района обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов  социально-экономической  деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение  района  состоит из   систем  теплоснабжения водоснабжения,  электроснабжения и газоснабжения.

Программа развития  коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Юмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают общества с ограниченной ответственностью «ООО Жилкомсервис», ООО «Газ-Сервис», ЧМУП по водоснабжению, Октябрьский  РЭС.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Старокалмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан являются:

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старокалмашевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Старокалмашевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

По населенным пунктам протяженность водопровода, год постройки и капитального ремонта следующая:

с. Старокалмашево – 16,4 км

с. Новая Муртаза – 1,5 км

д. Булгар – 1 км

д.Кавказ - нет

По населенным пунктам водопотребление в м3/сут. следующее:

с. Старокалмашево –850 м3/сут.

с. Новая Муртаза – 240 м3/сут.

д. Булгар – 92 м3/сут.

Следующие учреждения пользуются водопроводом:

с. Старокалмашево – Старокалмашевская участковая больница, МБДОУ детский сад № 1, МБДОУ детский сад № 2, МБОУ СОШ с. Старокалмашево, УПТУС, НПС «Чекмагуш»

| № п/п | Наименование сельского поселения | Водопроводные станции (ед.) | Водопров. сети, км | Количество жилых домов | В том числе обеспеченных водой из централизов. системы | % обеспеч-ти водопроводной питьевой водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение Старокалмашевский сельсовет | 6 | 4593 | 828 | 375 | 46 |

В с. Старокалмашево    производственные объекты сельскохозяйственного производственного кооператива «Октябрь». От животноводческих ферм жижа, вода скапливается на обвалованных местах. От Старокалмашевской участковой больницы, НПС «Чекмагуш», УПТУС, школы, детского сада № 2, многоквартирных жилых домов использованная вода стекает в специализированные очистные сооружения.  Лицензия на скважины нет, проекты водоохранных зон скважин не рассмотрены,  дебит скважин нет.

В перспективе установка водонапорной башни, строительство водопровода или его реконструкция не запланированы.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение Старокалмашевского сельсовета муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан осуществляется котельной, отапливающейся природным газом.

Расчеты за поставленные ресурсы, оказанные услуги осуществляются по тарифам, утвержденным постановлениями Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам. Количество поставляемых ресурсов определяется по приборам учета, в случаях отсутствия приборов учета применяются нормативы потребления услуг, утвержденные постановлениями Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Протяженность тепловых сетей составляет 6,6 км в двухтрубном исчислении, в том  числе  ветхие сети 0,73 км или  11 %.

| № котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установленные котлы | Общая мощность, Гкал/час | Отпуск на хоз.бытовые нужды, Гкал/час | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во |  |  |  |
| 1 | с. Старокалмашево. ул. Мира, 1 а | СДК с. Старокалмашево |  | КОВ-100 REX 250 | 2 | 0.516 |  | 2009 |
| 2 | с. Старокалмашево, на территории НПС «Чекмагуш2 |  |  | ДКВР 6,5/13 | 2 |  |  | 1972 |
|  |  | Арланской НУ |  |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Каждый год для предприятия  Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам устанавливается индивидуальный тариф за услуги по передачи электрической энергии.

Обеспечение электроэнергией потребителей Старокалмашевского сельсовета осуществляется по воздушным линиям от 1 подстанции 110/10 кВ, обслуживаемых персоналом Октябрьского  РЭС и 31 трансформаторных пунктов напряжением 6- 10/0,4 кВ.

Протяженностью линий электропередачи- 245 км., в том числе:

ВЛ- 6-10 кВ -65км

КЛ- 0,4-6-140 кВ -155 км

ВЛ- 0,4 кВ -25 км

Основной статьей затрат является  оплата за потери электрической энергии. На сегодняшний день потери электрической энергии составили 16 %.   Это большая проблема в предприятии. Одной  из причин  таких больших потерь – это хищение электрической энергии в основном среди населения. Предприятием проводится определенная работа: контролеры делают обходы потребителей, выявляют потребителей, не заключивших договор, проводят отключения потребителей, не осуществляющих оплату.

Еще одной причиной потерь электрической энергии является изношенность линий электропередач, трансформаторных подстанций. Растет благосостояние людей, больше приобретаются бытовых приборов, с ростом населения в селах отмечается рост индивидуального строительства, поэтому ежегодно требуется строительство новых сетей к местам индивидуальной застройки, требуется увеличение мощностей трансформаторных подстанций.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Старокалмашевский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис». Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Мичуринский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старокалмашевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Старокалмашевский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все деревни сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

| № котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установленные котлы | Общая мощность, Гкал/час | Отпуск на хоз.бытовые нужды, Гкал/час | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка | кол-во |  |  |  |
| 1 | с. Старокалмашево. ул. Мира, 1 а | СДК с. Старокалмашево |  | КОВ-100 REX 250 | 2 | 0.516 |  | 2009 |
| 2 | с. Старокалмашево, на территории НПС «Чекмагуш2 |  |  | ДКВР 6,5/13 | 2 |  |  | 1972 |
|  |  | Арланской НУ |  |  |  |  |  |  |

РАЗМЕЩЕНИЕ  И   УТИЛИЗАЦИЯ   ТБО.

Основными целями Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

- сохранение и улучшение экологических обстановки Старокалмашевском сельском поселении за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

-  улучшение качества и надежности оказания услуг по вывозу и утилизации отходов;

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства в части сбора, транспортировки захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- провести модернизацию и строительство объектов инфраструктуры по захоронению (утилизации) отходов;

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду;

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.

Для комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство необходимо решение ряда задач, связанных со строительством транспортной и инженерной инфраструктур.

Строительство улично-дорожной сети требуется в уже застроенных кварталах индивидуальной застройки.

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность земель, предназначенных для жилищного строительства.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

- Водоснабжение.

На территории Старокалмашевского сельского поселения имеются:

- 6 артезианских скважин с водонапорными башнями,

-  2 пожарных водоемов (прудов),

-  2 колодца,

-  1 родник.

В том числе по населенным пунктам:

с. Старокалмашево - 4 артезианских скважин с водонапорными башнями, 2003, 2008 и 1999 годов постройки, 1 пруд, 1 родник

Из них артезианские скважины расположены на территории:

- по ул. Ленина МТФ № 1, оборудована для забора воды,

- на южной стороне от НПС «Чекмагуш»,  оборудована для забора воды,

- северо-восточной части с. Старокалмашево, оборудована для забора воды;

1 пруд расположены на южной села  на расстоянии 1 км от села, подъездные пути имеются.

1 родник расположен на берегу речки Калмашка

с.Новая Муртаза - 1 арт. скважина 1999 года постройки, 1 родник.

Артезианская скважина расположена в южной части села, оборудована для забора воды;

1 родник расположен в Западной стороне села, по ул. Рифхата Еникеева

д.Булгар - 1 арт. скважина 1995 года постройки, 1 колодец, 1 пруд

Артезианская скважина расположена в конце ул. Сахибъямала, оборудована для забора воды;

1 родник расположен  на южной стороне деревни,

1 пруд на северо –восточной стороне деревни.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп. | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Пректирование и строительство водопроводных сетей с. Старокалмашево | Администрация МР | 2016- 2020 | Республиканский бюджет | 15000 | 5000 | 10000 | 5000 | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Булгар | Администрация СП | 2016- 2020 | Ежегодным объемом 500 п.м за счет собственных средств | 200 | 100 | 50 | 50 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |
| 3 | Установка приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах и индивидуальных жилых домов по холодной воде | население | 2016 -2020 | Средства населения | 50 | 10 | 25 | 15 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |
| 4 | Замена водонапорной башни с. Новая Муртаза | Администрации МР | 2016- 2020 | Республиканский бюджет | 200 | 100 | 50 | 50 | Сокращение потерь воды |

мероприятия  программы  комплексного  развития    системы   водоснабжения

- Теплоснабжение

Проблемы   эксплуатации  системы  теплоснабжения:

1) Высокая  степень  износа  теплосетей;

2) Высокий износ котлов ДКВР, низкий КПД и большой расход   топлива (природный газ);

3) Высокое энергопотребление  устаревшего оборудования;

4) Необходимость автоматизации производства.

Оборудование  котельной   на  сегодняшний   день  имеет  до  70% физического  и  морального  износа. В результате, идет  рост  тепловых  потерь, энергопотребления, утечек теплоносителя и  как  следствие  рост подпитки  сетевой  воды.

Технические  параметры  указанных  систем,  физический  и  моральный  износ, мощность  и  пропускная  способность   предопределяют  дальнейшее  развитие  населенных  пунктов. Поэтому  система  инженерного  обеспечения  нуждается  в  постоянном   развитии  и  совершенствовании.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Модернизация систем теплоснабжения с переходом на поквартирное газовое отопление домов № 2,6,7,8,9,10 по ул. Нефтяников с. Старокалмашево |  | РУКС МБ | 20 млн. руб. |  | 16 млн. руб | 4 млн. руб |  | Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта систем теплоснабжения |
| 2. | Установка модульной газовой котельной мощностью 1,5 мВт ул. Нефтяников с. Старокалмашево | ООО «ЖилкомСервис» | РУКС МБ | 6 млн. руб. | 1,2 млн. руб | 2,8 млн. руб | 1 млн. руб | 1 млн. руб | Экономическая эффективность 1307 млн. руб |
| 3. | Замена трубопровода тепловых сетей на трубы с улучшенной теплоизоляцией | ООО «ЖилкомСервис» | РБ, МБ | 300 | 100 | 100 | 100 |  | Экономическая эффективность 21340 руб. |
| 4. | Наладка гидровлическог и теплового режима тепловых сетей газовой котельной по ул. Мира с. Старокалм ашево | ООО «ЖилкомСервис» | Бюджет района | 20 | 10 | 10 |  |  |  |

мероприятия  программы комплексного  развития    системы  теплоснабжения

3.  Электроснабжение.

В объемы программы по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего, т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Внедрение систем телемеханического управления уличным освещением: (каскад) | МУП «Чекмагушевское электросеть» | Собственные средства | 150 | 80 | 50 | 20 | - | Экономия электроэнергии на 25 т.р. |
| 2. | Установка приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах и индивидуальных жилых домов по электроэнергии | МУП «Октябрьская электросеть» | Средства населения | 250 | 100 | 100 | 50 | - | Будет установлено 430 штук приборов учета |

4. Газоснабжение

- повышение надежности газоснабжения

- повышение экологической безопасности в районе

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Установка автономных газовых котлов в многоквартирных домах с. Старокалмашево | ООО «Газ-Сервис» | РУКС | 36 млн. руб | 20 млн. руб | 16 млн. руб |  |  | Ежегодная экономия от установки газовых котлов 55 т.р. |

5.Утилизация твердо-бытовых отходов.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощность проекта | Количество потребителей | Необходимые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализации | Источники инвестиций | Ответственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона ТБО в д. Кавказ | Обеспечение надлежащего санитарного и экологического состояние территории района |  | 14 | 60 | 2017 | Местный бюджет | Администрация СП |

На основании ФЗ от 06.10.2003 г.№ 131 «О общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. В каждом сельском поселении района имеется специально отведенная, огороженная площадка для сбора бытовых отходов, но отсутствует специальная техника для их размещения и утилизации.

6.Уличная-дорожная сеть.

Распределение средств по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования на территории Старокалмашевского сельского поселения.

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Эксплуатационные километры | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто-бетонным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дороги внутри населенного пункта с.Старокалмашево, ул. Пушкина ул. Октябрьская | от №1 по №25 от №1 по №8 | 0-0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| д. Кавказ ул. Ардаширова | от № 1 до № 14 | 0-0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| с.Новая Муртаза ул. Рифхата Еникеева | от № 1 до № 75 | 0-2 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| д. Булгар ул. Сахибъямала | от № 1 до № 43 | 0-1 | 1,0 | 1,0 | 0 |

7. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения Старокалмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

9. Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль над ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

- повышение надежности водоснабжения

- снижение себестоимости услуг водоснабжения, соответственно снижение темпа роста тарифа на услуги водоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения

- увеличение мощности электрических подстанций

- обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).

- обеспечить возможность подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей.

-рационально использовать природные ресурсы.

- улучшение санитарного и экологического состояния территорий Старокалмашевского сельсовета